## DUE-DAC
write | read | Voltage[V] | 0 | 0.55
0 | 24 | 0.55 | 10 | 0.57
4 | 165 | 0.57 | 52 | 0.65
20 | 183 | 0.6 | 100 | 0.75
32 | 188 | 0.62 | 500 | 1.66
64 | 209 | 0.75 | 900 | 2.48
256 | 338 | 1.2 | 910 | 2.5
736 | 659 | 2.25
800 | 702 |  | 0 | 0.55
900 |  | 2.48 | 1024 | 1.125
|  |  | 2048 | 1.69
|  |  | 3584 | 2.46
3600
マージンを見て、下限は0.6Vとする事

## Cal_Gain
Serial Input: cal | [5 empty] | erial Input: gain | 0 | [8 empty] | Serial Input: gain | 90 | [8 empty] | Serial Input: gain | 180 | [8 empty] | Serial Input: gain | 270
Vi = 1.400 minPower | Vmi | Vmq | -53.78 | 1.4 | 1.377 | gain | phase | power | Vi | Vq | -12 | 0 | -25.05 | 2.29 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -12 | 90 | -25.15 | 1.47 | 2.2 | gain | phase | power | Vi | Vq | -12 | 180 | -24.99 | 0.65 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -12 | 270 | -21.91 | 1.47 | 0.56
Vi = 1.402 minPower | Vmi | Vmq | -54.14 | 1.402 | 1.372 | gain | phase | power | Vi | Vq | -12.5 | 0 | -25.04 | 2.25 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -12.5 | 90 | -25.06 | 1.47 | 2.16 | gain | phase | power | Vi | Vq | -12.5 | 180 | -25.12 | 0.69 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -12.5 | 270 | -24.77 | 1.47 | 0.6
Vi = 1.405 minPower | Vmi | Vmq | -54.42 | 1.405 | 1.37 | gain | phase | power | Vi | Vq | -13 | 0 | -25.65 | 2.21 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -13 | 90 | -25.53 | 1.47 | 2.12 | gain | phase | power | Vi | Vq | -13 | 180 | -25.57 | 0.73 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -13 | 270 | -25.46 | 1.47 | 0.64
Vi = 1.407 minPower | Vmi | Vmq | -54.75 | 1.407 | 1.372 | gain | phase | power | Vi | Vq | -13.5 | 0 | -26.24 | 2.18 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -13.5 | 90 | -25.88 | 1.47 | 2.09 | gain | phase | power | Vi | Vq | -13.5 | 180 | -26.04 | 0.76 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -13.5 | 270 | -26.08 | 1.47 | 0.67
Vi = 1.410 minPower | Vmi | Vmq | -55.16 | 1.41 | 1.377 | gain | phase | power | Vi | Vq | -14 | 0 | -26.85 | 2.14 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -14 | 90 | -26.35 | 1.47 | 2.05 | gain | phase | power | Vi | Vq | -14 | 180 | -26.49 | 0.8 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -14 | 270 | -26.6 | 1.47 | 0.71
Vi = 1.412 minPower | Vmi | Vmq | -55.44 | 1.412 | 1.375 | gain | phase | power | Vi | Vq | -14.5 | 0 | -27.3 | 2.11 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -14.5 | 90 | -26.92 | 1.47 | 2.02 | gain | phase | power | Vi | Vq | -14.5 | 180 | -27.04 | 0.83 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -14.5 | 270 | -27.04 | 1.47 | 0.74
Vi = 1.415 minPower | Vmi | Vmq | -55.84 | 1.415 | 1.372 | gain | phase | power | Vi | Vq | -15 | 0 | -28.02 | 2.08 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -15 | 90 | -27.53 | 1.47 | 1.99 | gain | phase | power | Vi | Vq | -15 | 180 | -27.65 | 0.86 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -15 | 270 | -27.52 | 1.47 | 0.77
Vi = 1.417 minPower | Vmi | Vmq | -56.22 | 1.417 | 1.382 | gain | phase | power | Vi | Vq | -15.5 | 0 | -28.67 | 2.05 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -15.5 | 90 | -28.15 | 1.47 | 1.96 | gain | phase | power | Vi | Vq | -15.5 | 180 | -28.3 | 0.89 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -15.5 | 270 | -27.91 | 1.47 | 0.8
Vi = 1.420 minPower | Vmi | Vmq | -56.62 | 1.42 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -16 | 0 | -29.42 | 2.02 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -16 | 90 | -28.72 | 1.47 | 1.93 | gain | phase | power | Vi | Vq | -16 | 180 | -28.91 | 0.92 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -16 | 270 | -28.46 | 1.47 | 0.83
Vi = 1.422 minPower | Vmi | Vmq | -57.07 | 1.422 | 1.377 | gain | phase | power | Vi | Vq | -16.5 | 0 | -30.17 | 1.99 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -16.5 | 90 | -29.36 | 1.47 | 1.9 | gain | phase | power | Vi | Vq | -16.5 | 180 | -29.61 | 0.95 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -16.5 | 270 | -29.04 | 1.47 | 0.86
Vi = 1.425 minPower | Vmi | Vmq | -57.54 | 1.425 | 1.375 | gain | phase | power | Vi | Vq | -17 | 0 | -30.88 | 1.97 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -17 | 90 | -30.08 | 1.47 | 1.88 | gain | phase | power | Vi | Vq | -17 | 180 | -30.24 | 0.97 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -17 | 270 | -29.72 | 1.47 | 0.88
Vi = 1.427 minPower | Vmi | Vmq | -57.92 | 1.427 | 1.372 | gain | phase | power | Vi | Vq | -17.5 | 0 | -31.54 | 1.94 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -17.5 | 90 | -30.52 | 1.47 | 1.85 | gain | phase | power | Vi | Vq | -17.5 | 180 | -30.84 | 1 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -17.5 | 270 | -30.28 | 1.47 | 0.91
Vi = 1.430 minPower | Vmi | Vmq | -58.22 | 1.43 | 1.37 | gain | phase | power | Vi | Vq | -18 | 0 | -32.26 | 1.92 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -18 | 90 | -31.08 | 1.47 | 1.83 | gain | phase | power | Vi | Vq | -18 | 180 | -31.39 | 1.02 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -18 | 270 | -31 | 1.47 | 0.93
Vi = 1.432 minPower | Vmi | Vmq | -58.7 | 1.432 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -18.5 | 0 | -32.7 | 1.9 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -18.5 | 90 | -31.54 | 1.47 | 1.81 | gain | phase | power | Vi | Vq | -18.5 | 180 | -31.95 | 1.04 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -18.5 | 270 | -31.61 | 1.47 | 0.95
Vi = 1.435 minPower | Vmi | Vmq | -59.13 | 1.435 | 1.377 | gain | phase | power | Vi | Vq | -19 | 0 | -33.39 | 1.88 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -19 | 90 | -32.07 | 1.47 | 1.79 | gain | phase | power | Vi | Vq | -19 | 180 | -32.38 | 1.06 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -19 | 270 | -32.25 | 1.47 | 0.97
Vi = 1.437 minPower | Vmi | Vmq | -59.54 | 1.437 | 1.375 | gain | phase | power | Vi | Vq | -19.5 | 0 | -33.84 | 1.86 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -19.5 | 90 | -32.41 | 1.47 | 1.77 | gain | phase | power | Vi | Vq | -19.5 | 180 | -32.84 | 1.08 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -19.5 | 270 | -32.87 | 1.47 | 0.99
Vi = 1.440 minPower | Vmi | Vmq | -60.07 | 1.44 | 1.372 | gain | phase | power | Vi | Vq | -20 | 0 | -34.37 | 1.84 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -20 | 90 | -32.7 | 1.47 | 1.75 | gain | phase | power | Vi | Vq | -20 | 180 | -33.24 | 1.1 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -20 | 270 | -33.48 | 1.47 | 1.01
Vi = 1.442 minPower | Vmi | Vmq | -60.33 | 1.442 | 1.375 | gain | phase | power | Vi | Vq | -20.5 | 0 | -34.73 | 1.82 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -20.5 | 90 | -33.15 | 1.47 | 1.73 | gain | phase | power | Vi | Vq | -20.5 | 180 | -33.7 | 1.12 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -20.5 | 270 | -34.06 | 1.47 | 1.03
Vi = 1.445 minPower | Vmi | Vmq | -60.75 | 1.445 | 1.367 | gain | phase | power | Vi | Vq | -21 | 0 | -35.09 | 1.8 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -21 | 90 | -33.67 | 1.47 | 1.71 | gain | phase | power | Vi | Vq | -21 | 180 | -34.22 | 1.14 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -21 | 270 | -34.66 | 1.47 | 1.05
Vi = 1.447 minPower | Vmi | Vmq | -61.34 | 1.447 | 1.377 | gain | phase | power | Vi | Vq | -21.5 | 0 | -35.46 | 1.79 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -21.5 | 90 | -34.15 | 1.47 | 1.7 | gain | phase | power | Vi | Vq | -21.5 | 180 | -34.87 | 1.15 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -21.5 | 270 | -35.11 | 1.47 | 1.06
Vi = 1.450 minPower | Vmi | Vmq | -61.84 | 1.45 | 1.375 | gain | phase | power | Vi | Vq | -22 | 0 | -35.74 | 1.77 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -22 | 90 | -34.73 | 1.47 | 1.68 | gain | phase | power | Vi | Vq | -22 | 180 | -35.39 | 1.17 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -22 | 270 | -35.59 | 1.47 | 1.08
Vi = 1.452 minPower | Vmi | Vmq | -61.84 | 1.45 | 1.375 | gain | phase | power | Vi | Vq | -22.5 | 0 | -36.09 | 1.76 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -22.5 | 90 | -35.29 | 1.47 | 1.67 | gain | phase | power | Vi | Vq | -22.5 | 180 | -35.95 | 1.18 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -22.5 | 270 | -35.93 | 1.47 | 1.09
Vi = 1.455 minPower | Vmi | Vmq | -61.93 | 1.455 | 1.382 | gain | phase | power | Vi | Vq | -23 | 0 | -36.37 | 1.74 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -23 | 90 | -35.83 | 1.47 | 1.65 | gain | phase | power | Vi | Vq | -23 | 180 | -36.66 | 1.2 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -23 | 270 | -36.38 | 1.47 | 1.11
Vi = 1.457 minPower | Vmi | Vmq | -62.6 | 1.457 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -23.5 | 0 | -36.76 | 1.73 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -23.5 | 90 | -36.54 | 1.47 | 1.64 | gain | phase | power | Vi | Vq | -23.5 | 180 | -37.27 | 1.21 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -23.5 | 270 | -36.81 | 1.47 | 1.12
Vi = 1.460 minPower | Vmi | Vmq | -62.95 | 1.46 | 1.377 | gain | phase | power | Vi | Vq | -24 | 0 | -37.21 | 1.72 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -24 | 90 | -37.07 | 1.47 | 1.63 | gain | phase | power | Vi | Vq | -24 | 180 | -37.91 | 1.22 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -24 | 270 | -37.3 | 1.47 | 1.13
Vi = 1.462 minPower | Vmi | Vmq | -63.14 | 1.462 | 1.375 | gain | phase | power | Vi | Vq | -24.5 | 0 | -37.64 | 1.71 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -24.5 | 90 | -37.71 | 1.47 | 1.62 | gain | phase | power | Vi | Vq | -24.5 | 180 | -38.58 | 1.23 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -24.5 | 270 | -37.81 | 1.47 | 1.14
Vi = 1.465 minPower | Vmi | Vmq | -63.14 | 1.462 | 1.375 | gain | phase | power | Vi | Vq | -25 | 0 | -38.08 | 1.69 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -25 | 90 | -38.45 | 1.47 | 1.6 | gain | phase | power | Vi | Vq | -25 | 180 | -39.23 | 1.25 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -25 | 270 | -38.32 | 1.47 | 1.16
Vi = 1.467 minPower | Vmi | Vmq | -63.17 | 1.467 | 1.382 | gain | phase | power | Vi | Vq | -25.5 | 0 | -38.64 | 1.68 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -25.5 | 90 | -39.05 | 1.47 | 1.59 | gain | phase | power | Vi | Vq | -25.5 | 180 | -39.95 | 1.26 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -25.5 | 270 | -38.9 | 1.47 | 1.17
Vi = 1.470 minPower | Vmi | Vmq | -63.32 | 1.47 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -26 | 0 | -38.82 | 1.67 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -26 | 90 | -39.72 | 1.47 | 1.58 | gain | phase | power | Vi | Vq | -26 | 180 | -40.61 | 1.27 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -26 | 270 | -39.49 | 1.47 | 1.18
Vi = 1.472 minPower | Vmi | Vmq | -63.32 | 1.47 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -26.5 | 0 | -39.69 | 1.66 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -26.5 | 90 | -40.37 | 1.47 | 1.57 | gain | phase | power | Vi | Vq | -26.5 | 180 | -41.22 | 1.28 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -26.5 | 270 | -39.86 | 1.47 | 1.19
Vi = 1.475 minPower | Vmi | Vmq | -63.32 | 1.47 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -27 | 0 | -40.33 | 1.65 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -27 | 90 | -40.98 | 1.47 | 1.56 | gain | phase | power | Vi | Vq | -27 | 180 | -42 | 1.29 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -27 | 270 | -40.71 | 1.47 | 1.2
Vi = 1.477 minPower | Vmi | Vmq | -63.32 | 1.47 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -27.5 | 0 | -40.81 | 1.64 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -27.5 | 90 | -41.66 | 1.47 | 1.55 | gain | phase | power | Vi | Vq | -27.5 | 180 | -42.75 | 1.3 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -27.5 | 270 | -41.35 | 1.47 | 1.21
Vi = 1.480 minPower | Vmi | Vmq | -63.32 | 1.47 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -28 | 0 | -41.39 | 1.64 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -28 | 90 | -42.3 | 1.47 | 1.55 | gain | phase | power | Vi | Vq | -28 | 180 | -43.29 | 1.3 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -28 | 270 | -41.76 | 1.47 | 1.21
Vi = 1.482 minPower | Vmi | Vmq | -63.32 | 1.47 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -28.5 | 0 | -41.94 | 1.63 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -28.5 | 90 | -42.99 | 1.47 | 1.54 | gain | phase | power | Vi | Vq | -28.5 | 180 | -44.08 | 1.31 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -28.5 | 270 | -42.66 | 1.47 | 1.22
Vi = 1.485 minPower | Vmi | Vmq | -63.32 | 1.47 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -29 | 0 | -42.57 | 1.62 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -29 | 90 | -43.67 | 1.47 | 1.53 | gain | phase | power | Vi | Vq | -29 | 180 | -44.75 | 1.32 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -29 | 270 | -43.27 | 1.47 | 1.23
Vi = 1.487 minPower | Vmi | Vmq | -63.32 | 1.47 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -29.5 | 0 | -43.03 | 1.61 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -29.5 | 90 | -44.33 | 1.47 | 1.52 | gain | phase | power | Vi | Vq | -29.5 | 180 | -45.43 | 1.33 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -29.5 | 270 | -43.93 | 1.47 | 1.24
Vi = 1.490 minPower | Vmi | Vmq | -63.32 | 1.47 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -30 | 0 | -43.76 | 1.61 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -30 | 90 | -44.94 | 1.47 | 1.52 | gain | phase | power | Vi | Vq | -30 | 180 | -45.97 | 1.33 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -30 | 270 | -44.61 | 1.47 | 1.24
Vi = 1.492 minPower | Vmi | Vmq | -63.32 | 1.47 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -30.5 | 0 | -44.4 | 1.6 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -30.5 | 90 | -45.64 | 1.47 | 1.51 | gain | phase | power | Vi | Vq | -30.5 | 180 | -46.71 | 1.34 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -30.5 | 270 | -45.28 | 1.47 | 1.25
Vi = 1.495 minPower | Vmi | Vmq | -63.32 | 1.47 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -31 | 0 | -44.81 | 1.59 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -31 | 90 | -46.25 | 1.47 | 1.5 | gain | phase | power | Vi | Vq | -31 | 180 | -47.45 | 1.35 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -31 | 270 | -46.02 | 1.47 | 1.26
Vi = 1.497 minPower | Vmi | Vmq | -63.32 | 1.47 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -31.5 | 0 | -45.62 | 1.59 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -31.5 | 90 | -46.71 | 1.47 | 1.5 | gain | phase | power | Vi | Vq | -31.5 | 180 | -48.03 | 1.35 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -31.5 | 270 | -46.6 | 1.47 | 1.26
Vi = 1.500 minPower | Vmi | Vmq | -63.32 | 1.47 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -32 | 0 | -46.12 | 1.58 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -32 | 90 | -47.4 | 1.47 | 1.49 | gain | phase | power | Vi | Vq | -32 | 180 | -48.67 | 1.36 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -32 | 270 | -47.44 | 1.47 | 1.27
-->minPower | Vmi | Vmq | -63.32 | 1.47 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -32.5 | 0 | -46.77 | 1.58 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -32.5 | 90 | -47.98 | 1.47 | 1.49 | gain | phase | power | Vi | Vq | -32.5 | 180 | -49.22 | 1.36 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -32.5 | 270 | -48.03 | 1.47 | 1.27
-->Set Vmi | Vmq = | 1.47 | 1.38 |  |  | gain | phase | power | Vi | Vq | -33 | 0 | -47.34 | 1.57 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -33 | 90 | -48.59 | 1.47 | 1.48 | gain | phase | power | Vi | Vq | -33 | 180 | -49.97 | 1.37 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -33 | 270 | -48.85 | 1.47 | 1.28
[6 empty] | gain | phase | power | Vi | Vq | -33.5 | 0 | -47.95 | 1.57 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -33.5 | 90 | -49.05 | 1.47 | 1.48 | gain | phase | power | Vi | Vq | -33.5 | 180 | -50.37 | 1.37 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -33.5 | 270 | -49.54 | 1.47 | 1.28
[6 empty] | gain | phase | power | Vi | Vq | -34 | 0 | -48.54 | 1.56 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -34 | 90 | -49.56 | 1.47 | 1.47 | gain | phase | power | Vi | Vq | -34 | 180 | -50.92 | 1.38 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -34 | 270 | -50.14 | 1.47 | 1.29
[6 empty] | gain | phase | power | Vi | Vq | -34.5 | 0 | -49.06 | 1.56 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -34.5 | 90 | -50.09 | 1.47 | 1.47 | gain | phase | power | Vi | Vq | -34.5 | 180 | -51.51 | 1.38 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -34.5 | 270 | -50.95 | 1.47 | 1.29
[6 empty] | gain | phase | power | Vi | Vq | -35 | 0 | -49.54 | 1.55 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -35 | 90 | -50.57 | 1.47 | 1.46 | gain | phase | power | Vi | Vq | -35 | 180 | -51.99 | 1.39 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -35 | 270 | -51.62 | 1.47 | 1.3
[6 empty] | gain | phase | power | Vi | Vq | -35.5 | 0 | -50.22 | 1.55 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -35.5 | 90 | -51.09 | 1.47 | 1.46 | gain | phase | power | Vi | Vq | -35.5 | 180 | -52.39 | 1.39 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -35.5 | 270 | -52.29 | 1.47 | 1.3
[6 empty] | gain | phase | power | Vi | Vq | -36 | 0 | -50.82 | 1.54 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -36 | 90 | -51.56 | 1.47 | 1.45 | gain | phase | power | Vi | Vq | -36 | 180 | -52.86 | 1.4 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -36 | 270 | -52.78 | 1.47 | 1.31
[6 empty] | gain | phase | power | Vi | Vq | -36.5 | 0 | -51.33 | 1.54 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -36.5 | 90 | -51.74 | 1.47 | 1.45 | gain | phase | power | Vi | Vq | -36.5 | 180 | -53.62 | 1.4 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -36.5 | 270 | -53.8 | 1.47 | 1.31
[6 empty] | gain | phase | power | Vi | Vq | -37 | 0 | -51.9 | 1.54 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -37 | 90 | -52.24 | 1.47 | 1.45 | gain | phase | power | Vi | Vq | -37 | 180 | -54.03 | 1.4 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -37 | 270 | -54.16 | 1.47 | 1.31
[6 empty] | gain | phase | power | Vi | Vq | -37.5 | 0 | -52.43 | 1.53 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -37.5 | 90 | -50.74 | 1.47 | 1.44 | gain | phase | power | Vi | Vq | -37.5 | 180 | -54.26 | 1.41 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -37.5 | 270 | -53.9 | 1.47 | 1.32
[6 empty] | gain | phase | power | Vi | Vq | -38 | 0 | -52.9 | 1.53 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -38 | 90 | -53.16 | 1.47 | 1.44 | gain | phase | power | Vi | Vq | -38 | 180 | -54.79 | 1.41 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -38 | 270 | -55.44 | 1.47 | 1.32
[6 empty] | gain | phase | power | Vi | Vq | -38.5 | 0 | -53.28 | 1.53 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -38.5 | 90 | -53.52 | 1.47 | 1.44 | gain | phase | power | Vi | Vq | -38.5 | 180 | -55.54 | 1.41 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -38.5 | 270 | -55.7 | 1.47 | 1.32
[6 empty] | gain | phase | power | Vi | Vq | -39 | 0 | -53.65 | 1.53 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -39 | 90 | -53.94 | 1.47 | 1.44 | gain | phase | power | Vi | Vq | -39 | 180 | -55.73 | 1.41 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -39 | 270 | -56.3 | 1.47 | 1.32
[6 empty] | gain | phase | power | Vi | Vq | -39.5 | 0 | -54.26 | 1.52 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -39.5 | 90 | -54.25 | 1.47 | 1.43 | gain | phase | power | Vi | Vq | -39.5 | 180 | -56.21 | 1.42 | 1.38 | gain | phase | power | Vi | Vq | -39.5 | 270 | -57.07 | 1.47 | 1.33
ViVq Callibration
Gain Check

## Phase
[32 empty] | Loss | -12
Serial Input: phase | -13 |  |  |  | -13dB ΔP |  |  | Serial Input: phase | -22 |  |  |  | -22dB ΔP |  |  | Serial Input: phase | -32 |  |  |  | -32dB ΔP |  |  | Serial Input: phase | -42 |  |  |  | -42dB ΔP |  |  |  | -13dB | -22dB | -32dB | -42dB
phase | power | Vi | Vq | 0 | -24.71 | 2.28 | 1.39 | phase | power | Vi | Vq | 0 | -34.13 | 1.77 | 1.38 | phase | power | Vi | Vq | 0 | -44.63 | 1.58 | 1.38 | phase | power | Vi | Vq | 0 | -54.86 | 1.51 | 1.38 |  | -12.71 | -22.13 | -32.63 | -42.86
phase | power | Vi | Vq | 2 | -24.71 | 2.28 | 1.42 | phase | power | Vi | Vq | 2 | -35.72 | 1.77 | 1.39 | phase | power | Vi | Vq | 2 | -46.13 | 1.58 | 1.38 | phase | power | Vi | Vq | 2 | -56.48 | 1.51 | 1.38 |  | -12.71 | -23.72 | -34.13 | -44.48
phase | power | Vi | Vq | 4 | -24.76 | 2.28 | 1.45 | phase | power | Vi | Vq | 4 | -35.73 | 1.77 | 1.4 | phase | power | Vi | Vq | 4 | -46.16 | 1.58 | 1.39 | phase | power | Vi | Vq | 4 | -56.16 | 1.51 | 1.38 |  | -12.76 | -23.73 | -34.16 | -44.16
phase | power | Vi | Vq | 6 | -24.72 | 2.28 | 1.47 | phase | power | Vi | Vq | 6 | -35.73 | 1.77 | 1.41 | phase | power | Vi | Vq | 6 | -46.12 | 1.58 | 1.39 | phase | power | Vi | Vq | 6 | -56.69 | 1.51 | 1.38 |  | -12.72 | -23.73 | -34.12 | -44.69
phase | power | Vi | Vq | 8 | -24.79 | 2.27 | 1.5 | phase | power | Vi | Vq | 8 | -35.55 | 1.77 | 1.42 | phase | power | Vi | Vq | 8 | -45.99 | 1.58 | 1.4 | phase | power | Vi | Vq | 8 | -56.18 | 1.51 | 1.39 |  | -12.79 | -23.55 | -33.99 | -44.18
phase | power | Vi | Vq | 10 | -24.8 | 2.27 | 1.53 | phase | power | Vi | Vq | 10 | -35.75 | 1.77 | 1.43 | phase | power | Vi | Vq | 10 | -46.02 | 1.58 | 1.4 | phase | power | Vi | Vq | 10 | -56.53 | 1.51 | 1.39 |  | -12.8 | -23.75 | -34.02 | -44.53
phase | power | Vi | Vq | 12 | -24.8 | 2.26 | 1.56 | phase | power | Vi | Vq | 12 | -35.73 | 1.77 | 1.44 | phase | power | Vi | Vq | 12 | -45.96 | 1.58 | 1.4 | phase | power | Vi | Vq | 12 | -56.17 | 1.51 | 1.39 |  | -12.8 | -23.73 | -33.96 | -44.17
phase | power | Vi | Vq | 14 | -24.87 | 2.26 | 1.58 | phase | power | Vi | Vq | 14 | -35.75 | 1.76 | 1.45 | phase | power | Vi | Vq | 14 | -46 | 1.58 | 1.41 | phase | power | Vi | Vq | 14 | -56.36 | 1.51 | 1.39 |  | -12.87 | -23.75 | -34 | -44.36
phase | power | Vi | Vq | 16 | -24.84 | 2.25 | 1.61 | phase | power | Vi | Vq | 16 | -35.7 | 1.76 | 1.46 | phase | power | Vi | Vq | 16 | -44.92 | 1.58 | 1.41 | phase | power | Vi | Vq | 16 | -56.74 | 1.51 | 1.39 |  | -12.84 | -23.7 | -32.92 | -44.74
phase | power | Vi | Vq | 18 | -24.76 | 2.24 | 1.64 | phase | power | Vi | Vq | 18 | -35.62 | 1.76 | 1.47 | phase | power | Vi | Vq | 18 | -46.03 | 1.58 | 1.41 | phase | power | Vi | Vq | 18 | -56.21 | 1.51 | 1.39 |  | -12.76 | -23.62 | -34.03 | -44.21
phase | power | Vi | Vq | 20 | -24.78 | 2.23 | 1.66 | phase | power | Vi | Vq | 20 | -35.61 | 1.75 | 1.48 | phase | power | Vi | Vq | 20 | -46.13 | 1.57 | 1.42 | phase | power | Vi | Vq | 20 | -56.48 | 1.51 | 1.39 |  | -12.78 | -23.61 | -34.13 | -44.48
phase | power | Vi | Vq | 22 | -24.78 | 2.22 | 1.69 | phase | power | Vi | Vq | 22 | -35.54 | 1.75 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 22 | -46.09 | 1.57 | 1.42 | phase | power | Vi | Vq | 22 | -56.5 | 1.51 | 1.4 |  | -12.78 | -23.54 | -34.09 | -44.5
phase | power | Vi | Vq | 24 | -24.8 | 2.21 | 1.72 | phase | power | Vi | Vq | 24 | -35.52 | 1.75 | 1.5 | phase | power | Vi | Vq | 24 | -46.23 | 1.57 | 1.43 | phase | power | Vi | Vq | 24 | -56.47 | 1.51 | 1.4 |  | -12.8 | -23.52 | -34.23 | -44.47
phase | power | Vi | Vq | 26 | -24.85 | 2.2 | 1.74 | phase | power | Vi | Vq | 26 | -35.48 | 1.74 | 1.51 | phase | power | Vi | Vq | 26 | -46.2 | 1.57 | 1.43 | phase | power | Vi | Vq | 26 | -56.84 | 1.51 | 1.4 |  | -12.85 | -23.48 | -34.2 | -44.84
phase | power | Vi | Vq | 28 | -24.85 | 2.19 | 1.77 | phase | power | Vi | Vq | 28 | -35.4 | 1.74 | 1.52 | phase | power | Vi | Vq | 28 | -45.98 | 1.57 | 1.43 | phase | power | Vi | Vq | 28 | -56.43 | 1.51 | 1.4 |  | -12.85 | -23.4 | -33.98 | -44.43
phase | power | Vi | Vq | 30 | -24.86 | 2.17 | 1.79 | phase | power | Vi | Vq | 30 | -35.36 | 1.73 | 1.53 | phase | power | Vi | Vq | 30 | -46.44 | 1.57 | 1.44 | phase | power | Vi | Vq | 30 | -56.56 | 1.51 | 1.4 |  | -12.86 | -23.36 | -34.44 | -44.56
phase | power | Vi | Vq | 32 | -24.93 | 2.16 | 1.81 | phase | power | Vi | Vq | 32 | -35.28 | 1.73 | 1.54 | phase | power | Vi | Vq | 32 | -46.94 | 1.56 | 1.44 | phase | power | Vi | Vq | 32 | -56.48 | 1.5 | 1.4 |  | -12.93 | -23.28 | -34.94 | -44.48
phase | power | Vi | Vq | 34 | -24.94 | 2.14 | 1.84 | phase | power | Vi | Vq | 34 | -35.3 | 1.72 | 1.55 | phase | power | Vi | Vq | 34 | -46.62 | 1.56 | 1.44 | phase | power | Vi | Vq | 34 | -56.55 | 1.5 | 1.4 |  | -12.94 | -23.3 | -34.62 | -44.55
phase | power | Vi | Vq | 36 | -24.95 | 2.13 | 1.86 | phase | power | Vi | Vq | 36 | -35.22 | 1.71 | 1.56 | phase | power | Vi | Vq | 36 | -46.73 | 1.56 | 1.45 | phase | power | Vi | Vq | 36 | -56.64 | 1.5 | 1.4 |  | -12.95 | -23.22 | -34.73 | -44.64
phase | power | Vi | Vq | 38 | -24.96 | 2.11 | 1.88 | phase | power | Vi | Vq | 38 | -35.1 | 1.71 | 1.57 | phase | power | Vi | Vq | 38 | -46.94 | 1.56 | 1.45 | phase | power | Vi | Vq | 38 | -56.53 | 1.5 | 1.41 |  | -12.96 | -23.1 | -34.94 | -44.53
phase | power | Vi | Vq | 40 | -24.85 | 2.09 | 1.91 | phase | power | Vi | Vq | 40 | -35.07 | 1.7 | 1.57 | phase | power | Vi | Vq | 40 | -46.86 | 1.56 | 1.45 | phase | power | Vi | Vq | 40 | -56.32 | 1.5 | 1.41 |  | -12.85 | -23.07 | -34.86 | -44.32
phase | power | Vi | Vq | 42 | -24.91 | 2.07 | 1.93 | phase | power | Vi | Vq | 42 | -35 | 1.69 | 1.58 | phase | power | Vi | Vq | 42 | -47.01 | 1.55 | 1.45 | phase | power | Vi | Vq | 42 | -56.63 | 1.5 | 1.41 |  | -12.91 | -23 | -35.01 | -44.63
phase | power | Vi | Vq | 44 | -24.89 | 2.05 | 1.95 | phase | power | Vi | Vq | 44 | -34.92 | 1.69 | 1.59 | phase | power | Vi | Vq | 44 | -46.83 | 1.55 | 1.46 | phase | power | Vi | Vq | 44 | -55.63 | 1.5 | 1.41 |  | -12.89 | -22.92 | -34.83 | -43.63
phase | power | Vi | Vq | 46 | -24.92 | 2.03 | 1.97 | phase | power | Vi | Vq | 46 | -34.92 | 1.68 | 1.6 | phase | power | Vi | Vq | 46 | -47.24 | 1.55 | 1.46 | phase | power | Vi | Vq | 46 | -56.3 | 1.5 | 1.41 |  | -12.92 | -22.92 | -35.24 | -44.3
phase | power | Vi | Vq | 48 | -24.9 | 2.01 | 1.99 | phase | power | Vi | Vq | 48 | -34.94 | 1.67 | 1.6 | phase | power | Vi | Vq | 48 | -47.29 | 1.54 | 1.46 | phase | power | Vi | Vq | 48 | -56.26 | 1.5 | 1.41 |  | -12.9 | -22.94 | -35.29 | -44.26
phase | power | Vi | Vq | 50 | -24.86 | 1.99 | 2 | phase | power | Vi | Vq | 50 | -34.92 | 1.66 | 1.61 | phase | power | Vi | Vq | 50 | -47.37 | 1.54 | 1.47 | phase | power | Vi | Vq | 50 | -56.28 | 1.5 | 1.41 |  | -12.86 | -22.92 | -35.37 | -44.28
phase | power | Vi | Vq | 52 | -24.85 | 1.97 | 2.02 | phase | power | Vi | Vq | 52 | -34.9 | 1.66 | 1.62 | phase | power | Vi | Vq | 52 | -47.48 | 1.54 | 1.47 | phase | power | Vi | Vq | 52 | -56.25 | 1.5 | 1.41 |  | -12.85 | -22.9 | -35.48 | -44.25
phase | power | Vi | Vq | 54 | -24.86 | 1.95 | 2.04 | phase | power | Vi | Vq | 54 | -34.9 | 1.65 | 1.62 | phase | power | Vi | Vq | 54 | -47.63 | 1.54 | 1.47 | phase | power | Vi | Vq | 54 | -55.94 | 1.49 | 1.41 |  | -12.86 | -22.9 | -35.63 | -43.94
phase | power | Vi | Vq | 56 | -24.82 | 1.93 | 2.05 | phase | power | Vi | Vq | 56 | -34.88 | 1.64 | 1.63 | phase | power | Vi | Vq | 56 | -47.58 | 1.53 | 1.47 | phase | power | Vi | Vq | 56 | -56.7 | 1.49 | 1.41 |  | -12.82 | -22.88 | -35.58 | -44.7
phase | power | Vi | Vq | 58 | -24.82 | 1.9 | 2.07 | phase | power | Vi | Vq | 58 | -34.88 | 1.63 | 1.64 | phase | power | Vi | Vq | 58 | -47.65 | 1.53 | 1.47 | phase | power | Vi | Vq | 58 | -55.87 | 1.49 | 1.41 |  | -12.82 | -22.88 | -35.65 | -43.87
phase | power | Vi | Vq | 60 | -24.78 | 1.88 | 2.08 | phase | power | Vi | Vq | 60 | -34.87 | 1.62 | 1.64 | phase | power | Vi | Vq | 60 | -47.65 | 1.53 | 1.48 | phase | power | Vi | Vq | 60 | -56.24 | 1.49 | 1.42 |  | -12.78 | -22.87 | -35.65 | -44.24
phase | power | Vi | Vq | 62 | -24.72 | 1.85 | 2.1 | phase | power | Vi | Vq | 62 | -34.89 | 1.61 | 1.65 | phase | power | Vi | Vq | 62 | -47.7 | 1.52 | 1.48 | phase | power | Vi | Vq | 62 | -55.87 | 1.49 | 1.42 |  | -12.72 | -22.89 | -35.7 | -43.87
phase | power | Vi | Vq | 64 | -24.71 | 1.83 | 2.11 | phase | power | Vi | Vq | 64 | -34.88 | 1.6 | 1.65 | phase | power | Vi | Vq | 64 | -47.71 | 1.52 | 1.48 | phase | power | Vi | Vq | 64 | -56.32 | 1.49 | 1.42 |  | -12.71 | -22.88 | -35.71 | -44.32
phase | power | Vi | Vq | 66 | -24.71 | 1.8 | 2.12 | phase | power | Vi | Vq | 66 | -34.88 | 1.59 | 1.66 | phase | power | Vi | Vq | 66 | -47.85 | 1.52 | 1.48 | phase | power | Vi | Vq | 66 | -56.01 | 1.49 | 1.42 |  | -12.71 | -22.88 | -35.85 | -44.01
phase | power | Vi | Vq | 68 | -24.64 | 1.78 | 2.13 | phase | power | Vi | Vq | 68 | -34.83 | 1.58 | 1.66 | phase | power | Vi | Vq | 68 | -47.73 | 1.51 | 1.48 | phase | power | Vi | Vq | 68 | -56.02 | 1.49 | 1.42 |  | -12.64 | -22.83 | -35.73 | -44.02
phase | power | Vi | Vq | 70 | -24.67 | 1.75 | 2.14 | phase | power | Vi | Vq | 70 | -34.88 | 1.57 | 1.66 | phase | power | Vi | Vq | 70 | -47.7 | 1.51 | 1.48 | phase | power | Vi | Vq | 70 | -56.05 | 1.48 | 1.42 |  | -12.67 | -22.88 | -35.7 | -44.05
phase | power | Vi | Vq | 72 | -24.62 | 1.73 | 2.15 | phase | power | Vi | Vq | 72 | -34.89 | 1.56 | 1.67 | phase | power | Vi | Vq | 72 | -47.57 | 1.5 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 72 | -56.11 | 1.48 | 1.42 |  | -12.62 | -22.89 | -35.57 | -44.11
phase | power | Vi | Vq | 74 | -24.64 | 1.7 | 2.16 | phase | power | Vi | Vq | 74 | -34.88 | 1.55 | 1.67 | phase | power | Vi | Vq | 74 | -47.94 | 1.5 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 74 | -56.11 | 1.48 | 1.42 |  | -12.64 | -22.88 | -35.94 | -44.11
phase | power | Vi | Vq | 76 | -24.71 | 1.67 | 2.17 | phase | power | Vi | Vq | 76 | -34.91 | 1.54 | 1.67 | phase | power | Vi | Vq | 76 | -47.7 | 1.5 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 76 | -56.3 | 1.48 | 1.42 |  | -12.71 | -22.91 | -35.7 | -44.3
phase | power | Vi | Vq | 78 | -24.71 | 1.64 | 2.17 | phase | power | Vi | Vq | 78 | -34.8 | 1.53 | 1.68 | phase | power | Vi | Vq | 78 | -47.65 | 1.49 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 78 | -56.1 | 1.48 | 1.42 |  | -12.71 | -22.8 | -35.65 | -44.1
phase | power | Vi | Vq | 80 | -24.76 | 1.62 | 2.18 | phase | power | Vi | Vq | 80 | -34.88 | 1.52 | 1.68 | phase | power | Vi | Vq | 80 | -47.56 | 1.49 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 80 | -56.02 | 1.48 | 1.42 |  | -12.76 | -22.88 | -35.56 | -44.02
phase | power | Vi | Vq | 82 | -24.72 | 1.59 | 2.18 | phase | power | Vi | Vq | 82 | -34.84 | 1.51 | 1.68 | phase | power | Vi | Vq | 82 | -47.65 | 1.49 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 82 | -55.93 | 1.48 | 1.42 |  | -12.72 | -22.84 | -35.65 | -43.93
phase | power | Vi | Vq | 84 | -24.71 | 1.56 | 2.19 | phase | power | Vi | Vq | 84 | -34.81 | 1.5 | 1.68 | phase | power | Vi | Vq | 84 | -47.57 | 1.48 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 84 | -55.99 | 1.47 | 1.42 |  | -12.71 | -22.81 | -35.57 | -43.99
phase | power | Vi | Vq | 86 | -24.77 | 1.53 | 2.19 | phase | power | Vi | Vq | 86 | -34.78 | 1.49 | 1.68 | phase | power | Vi | Vq | 86 | -47.48 | 1.48 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 86 | -56.08 | 1.47 | 1.42 |  | -12.77 | -22.78 | -35.48 | -44.08
phase | power | Vi | Vq | 88 | -24.8 | 1.51 | 2.19 | phase | power | Vi | Vq | 88 | -34.77 | 1.48 | 1.68 | phase | power | Vi | Vq | 88 | -47.52 | 1.47 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 88 | -55.82 | 1.47 | 1.42 |  | -12.8 | -22.77 | -35.52 | -43.82
phase | power | Vi | Vq | 90 | -24.76 | 1.48 | 2.19 | phase | power | Vi | Vq | 90 | -34.77 | 1.47 | 1.68 | phase | power | Vi | Vq | 90 | -47.43 | 1.47 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 90 | -55.73 | 1.47 | 1.42 |  | -12.76 | -22.77 | -35.43 | -43.73
phase | power | Vi | Vq | 92 | -24.69 | 1.45 | 2.19 | phase | power | Vi | Vq | 92 | -34.76 | 1.46 | 1.68 | phase | power | Vi | Vq | 92 | -47.36 | 1.47 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 92 | -55.69 | 1.47 | 1.42 |  | -12.69 | -22.76 | -35.36 | -43.69
phase | power | Vi | Vq | 94 | -24.8 | 1.42 | 2.19 | phase | power | Vi | Vq | 94 | -34.79 | 1.45 | 1.68 | phase | power | Vi | Vq | 94 | -47.33 | 1.46 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 94 | -55.85 | 1.47 | 1.42 |  | -12.8 | -22.79 | -35.33 | -43.85
phase | power | Vi | Vq | 96 | -24.78 | 1.39 | 2.19 | phase | power | Vi | Vq | 96 | -34.79 | 1.44 | 1.68 | phase | power | Vi | Vq | 96 | -47.31 | 1.46 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 96 | -55.88 | 1.47 | 1.42 |  | -12.78 | -22.79 | -35.31 | -43.88
phase | power | Vi | Vq | 98 | -24.74 | 1.37 | 2.18 | phase | power | Vi | Vq | 98 | -34.81 | 1.43 | 1.68 | phase | power | Vi | Vq | 98 | -47.15 | 1.45 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 98 | -55.45 | 1.46 | 1.42 |  | -12.74 | -22.81 | -35.15 | -43.45
phase | power | Vi | Vq | 100 | -24.79 | 1.34 | 2.18 | phase | power | Vi | Vq | 100 | -34.81 | 1.42 | 1.68 | phase | power | Vi | Vq | 100 | -47.26 | 1.45 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 100 | -55.64 | 1.46 | 1.42 |  | -12.79 | -22.81 | -35.26 | -43.64
phase | power | Vi | Vq | 102 | -24.74 | 1.31 | 2.17 | phase | power | Vi | Vq | 102 | -34.83 | 1.41 | 1.68 | phase | power | Vi | Vq | 102 | -47.2 | 1.45 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 102 | -55.58 | 1.46 | 1.42 |  | -12.74 | -22.83 | -35.2 | -43.58
phase | power | Vi | Vq | 104 | -24.73 | 1.28 | 2.17 | phase | power | Vi | Vq | 104 | -34.93 | 1.4 | 1.67 | phase | power | Vi | Vq | 104 | -47.14 | 1.44 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 104 | -55.7 | 1.46 | 1.42 |  | -12.73 | -22.93 | -35.14 | -43.7
phase | power | Vi | Vq | 106 | -24.67 | 1.26 | 2.16 | phase | power | Vi | Vq | 106 | -34.98 | 1.39 | 1.67 | phase | power | Vi | Vq | 106 | -47.23 | 1.44 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 106 | -55.63 | 1.46 | 1.42 |  | -12.67 | -22.98 | -35.23 | -43.63
phase | power | Vi | Vq | 108 | -24.65 | 1.23 | 2.15 | phase | power | Vi | Vq | 108 | -35.01 | 1.38 | 1.67 | phase | power | Vi | Vq | 108 | -47.19 | 1.44 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 108 | -55.45 | 1.46 | 1.42 |  | -12.65 | -23.01 | -35.19 | -43.45
phase | power | Vi | Vq | 110 | -24.65 | 1.2 | 2.14 | phase | power | Vi | Vq | 110 | -35 | 1.37 | 1.66 | phase | power | Vi | Vq | 110 | -47.22 | 1.43 | 1.48 | phase | power | Vi | Vq | 110 | -55.46 | 1.46 | 1.42 |  | -12.65 | -23 | -35.22 | -43.46
phase | power | Vi | Vq | 112 | -24.54 | 1.18 | 2.13 | phase | power | Vi | Vq | 112 | -35.13 | 1.36 | 1.66 | phase | power | Vi | Vq | 112 | -47.18 | 1.43 | 1.48 | phase | power | Vi | Vq | 112 | -55.46 | 1.45 | 1.42 |  | -12.54 | -23.13 | -35.18 | -43.46
phase | power | Vi | Vq | 114 | -24.48 | 1.15 | 2.12 | phase | power | Vi | Vq | 114 | -35.1 | 1.35 | 1.66 | phase | power | Vi | Vq | 114 | -47.23 | 1.42 | 1.48 | phase | power | Vi | Vq | 114 | -55.44 | 1.45 | 1.42 |  | -12.48 | -23.1 | -35.23 | -43.44
phase | power | Vi | Vq | 116 | -24.46 | 1.13 | 2.11 | phase | power | Vi | Vq | 116 | -35.06 | 1.34 | 1.65 | phase | power | Vi | Vq | 116 | -47.3 | 1.42 | 1.48 | phase | power | Vi | Vq | 116 | -55.32 | 1.45 | 1.42 |  | -12.46 | -23.06 | -35.3 | -43.32
phase | power | Vi | Vq | 118 | -24.48 | 1.1 | 2.1 | phase | power | Vi | Vq | 118 | -35.19 | 1.33 | 1.65 | phase | power | Vi | Vq | 118 | -47.27 | 1.42 | 1.48 | phase | power | Vi | Vq | 118 | -55.38 | 1.45 | 1.42 |  | -12.48 | -23.19 | -35.27 | -43.38
phase | power | Vi | Vq | 120 | -24.48 | 1.08 | 2.08 | phase | power | Vi | Vq | 120 | -35.26 | 1.32 | 1.64 | phase | power | Vi | Vq | 120 | -47.31 | 1.41 | 1.48 | phase | power | Vi | Vq | 120 | -55.41 | 1.45 | 1.42 |  | -12.48 | -23.26 | -35.31 | -43.41
phase | power | Vi | Vq | 122 | -24.52 | 1.05 | 2.07 | phase | power | Vi | Vq | 122 | -35.23 | 1.31 | 1.64 | phase | power | Vi | Vq | 122 | -47.08 | 1.41 | 1.47 | phase | power | Vi | Vq | 122 | -55.36 | 1.45 | 1.41 |  | -12.52 | -23.23 | -35.08 | -43.36
phase | power | Vi | Vq | 124 | -24.53 | 1.03 | 2.05 | phase | power | Vi | Vq | 124 | -35.33 | 1.3 | 1.63 | phase | power | Vi | Vq | 124 | -47.53 | 1.41 | 1.47 | phase | power | Vi | Vq | 124 | -55.49 | 1.45 | 1.41 |  | -12.53 | -23.33 | -35.53 | -43.49
phase | power | Vi | Vq | 126 | -24.51 | 1.01 | 2.04 | phase | power | Vi | Vq | 126 | -35.33 | 1.29 | 1.62 | phase | power | Vi | Vq | 126 | -47.55 | 1.4 | 1.47 | phase | power | Vi | Vq | 126 | -55.46 | 1.45 | 1.41 |  | -12.51 | -23.33 | -35.55 | -43.46
phase | power | Vi | Vq | 128 | -24.53 | 0.98 | 2.02 | phase | power | Vi | Vq | 128 | -35.35 | 1.28 | 1.62 | phase | power | Vi | Vq | 128 | -47.55 | 1.4 | 1.47 | phase | power | Vi | Vq | 128 | -55.44 | 1.44 | 1.41 |  | -12.53 | -23.35 | -35.55 | -43.44
phase | power | Vi | Vq | 130 | -24.51 | 0.96 | 2 | phase | power | Vi | Vq | 130 | -35.42 | 1.28 | 1.61 | phase | power | Vi | Vq | 130 | -47.57 | 1.4 | 1.47 | phase | power | Vi | Vq | 130 | -55.45 | 1.44 | 1.41 |  | -12.51 | -23.42 | -35.57 | -43.45
phase | power | Vi | Vq | 132 | -24.61 | 0.94 | 1.99 | phase | power | Vi | Vq | 132 | -35.46 | 1.27 | 1.6 | phase | power | Vi | Vq | 132 | -47.61 | 1.4 | 1.46 | phase | power | Vi | Vq | 132 | -55.5 | 1.44 | 1.41 |  | -12.61 | -23.46 | -35.61 | -43.5
phase | power | Vi | Vq | 134 | -24.54 | 0.92 | 1.97 | phase | power | Vi | Vq | 134 | -35.43 | 1.26 | 1.6 | phase | power | Vi | Vq | 134 | -47.67 | 1.39 | 1.46 | phase | power | Vi | Vq | 134 | -55.6 | 1.44 | 1.41 |  | -12.54 | -23.43 | -35.67 | -43.6
phase | power | Vi | Vq | 136 | -24.47 | 0.9 | 1.95 | phase | power | Vi | Vq | 136 | -35.49 | 1.25 | 1.59 | phase | power | Vi | Vq | 136 | -47.74 | 1.39 | 1.46 | phase | power | Vi | Vq | 136 | -55.55 | 1.44 | 1.41 |  | -12.47 | -23.49 | -35.74 | -43.55
phase | power | Vi | Vq | 138 | -24.5 | 0.88 | 1.93 | phase | power | Vi | Vq | 138 | -35.5 | 1.25 | 1.58 | phase | power | Vi | Vq | 138 | -47.79 | 1.39 | 1.45 | phase | power | Vi | Vq | 138 | -55.64 | 1.44 | 1.41 |  | -12.5 | -23.5 | -35.79 | -43.64
phase | power | Vi | Vq | 140 | -24.5 | 0.86 | 1.91 | phase | power | Vi | Vq | 140 | -35.49 | 1.24 | 1.57 | phase | power | Vi | Vq | 140 | -47.82 | 1.38 | 1.45 | phase | power | Vi | Vq | 140 | -55.78 | 1.44 | 1.41 |  | -12.5 | -23.49 | -35.82 | -43.78
phase | power | Vi | Vq | 142 | -24.51 | 0.85 | 1.88 | phase | power | Vi | Vq | 142 | -35.48 | 1.23 | 1.57 | phase | power | Vi | Vq | 142 | -47.86 | 1.38 | 1.45 | phase | power | Vi | Vq | 142 | -55.74 | 1.44 | 1.41 |  | -12.51 | -23.48 | -35.86 | -43.74
phase | power | Vi | Vq | 144 | -24.49 | 0.83 | 1.86 | phase | power | Vi | Vq | 144 | -35.48 | 1.23 | 1.56 | phase | power | Vi | Vq | 144 | -47.91 | 1.38 | 1.45 | phase | power | Vi | Vq | 144 | -55.87 | 1.44 | 1.4 |  | -12.49 | -23.48 | -35.91 | -43.87
phase | power | Vi | Vq | 146 | -24.44 | 0.81 | 1.84 | phase | power | Vi | Vq | 146 | -35.52 | 1.22 | 1.55 | phase | power | Vi | Vq | 146 | -48.03 | 1.38 | 1.44 | phase | power | Vi | Vq | 146 | -56.11 | 1.44 | 1.4 |  | -12.44 | -23.52 | -36.03 | -44.11
phase | power | Vi | Vq | 148 | -24.48 | 0.8 | 1.81 | phase | power | Vi | Vq | 148 | -35.41 | 1.21 | 1.54 | phase | power | Vi | Vq | 148 | -48.01 | 1.38 | 1.44 | phase | power | Vi | Vq | 148 | -56.02 | 1.44 | 1.4 |  | -12.48 | -23.41 | -36.01 | -44.02
phase | power | Vi | Vq | 150 | -24.45 | 0.78 | 1.79 | phase | power | Vi | Vq | 150 | -35.52 | 1.21 | 1.53 | phase | power | Vi | Vq | 150 | -48.08 | 1.37 | 1.44 | phase | power | Vi | Vq | 150 | -56.35 | 1.43 | 1.4 |  | -12.45 | -23.52 | -36.08 | -44.35
phase | power | Vi | Vq | 152 | -24.46 | 0.77 | 1.77 | phase | power | Vi | Vq | 152 | -35.59 | 1.2 | 1.52 | phase | power | Vi | Vq | 152 | -48.17 | 1.37 | 1.43 | phase | power | Vi | Vq | 152 | -56.23 | 1.43 | 1.4 |  | -12.46 | -23.59 | -36.17 | -44.23
phase | power | Vi | Vq | 154 | -24.43 | 0.76 | 1.74 | phase | power | Vi | Vq | 154 | -35.5 | 1.2 | 1.51 | phase | power | Vi | Vq | 154 | -48.29 | 1.37 | 1.43 | phase | power | Vi | Vq | 154 | -56.36 | 1.43 | 1.4 |  | -12.43 | -23.5 | -36.29 | -44.36
phase | power | Vi | Vq | 156 | -24.46 | 0.74 | 1.72 | phase | power | Vi | Vq | 156 | -35.52 | 1.19 | 1.5 | phase | power | Vi | Vq | 156 | -47.83 | 1.37 | 1.43 | phase | power | Vi | Vq | 156 | -56.76 | 1.43 | 1.4 |  | -12.46 | -23.52 | -35.83 | -44.76
phase | power | Vi | Vq | 158 | -24.51 | 0.73 | 1.69 | phase | power | Vi | Vq | 158 | -35.48 | 1.19 | 1.49 | phase | power | Vi | Vq | 158 | -48 | 1.37 | 1.42 | phase | power | Vi | Vq | 158 | -56.58 | 1.43 | 1.4 |  | -12.51 | -23.48 | -36 | -44.58
phase | power | Vi | Vq | 160 | -24.56 | 0.72 | 1.66 | phase | power | Vi | Vq | 160 | -35.48 | 1.19 | 1.48 | phase | power | Vi | Vq | 160 | -48.21 | 1.37 | 1.42 | phase | power | Vi | Vq | 160 | -56.68 | 1.43 | 1.39 |  | -12.56 | -23.48 | -36.21 | -44.68
phase | power | Vi | Vq | 162 | -24.61 | 0.71 | 1.64 | phase | power | Vi | Vq | 162 | -35.41 | 1.18 | 1.47 | phase | power | Vi | Vq | 162 | -48.28 | 1.36 | 1.41 | phase | power | Vi | Vq | 162 | -56.39 | 1.43 | 1.39 |  | -12.61 | -23.41 | -36.28 | -44.39
phase | power | Vi | Vq | 164 | -24.61 | 0.71 | 1.61 | phase | power | Vi | Vq | 164 | -35.37 | 1.18 | 1.46 | phase | power | Vi | Vq | 164 | -48.43 | 1.36 | 1.41 | phase | power | Vi | Vq | 164 | -57.06 | 1.43 | 1.39 |  | -12.61 | -23.37 | -36.43 | -45.06
phase | power | Vi | Vq | 166 | -24.65 | 0.7 | 1.58 | phase | power | Vi | Vq | 166 | -35.4 | 1.18 | 1.45 | phase | power | Vi | Vq | 166 | -48.44 | 1.36 | 1.41 | phase | power | Vi | Vq | 166 | -57.24 | 1.43 | 1.39 |  | -12.65 | -23.4 | -36.44 | -45.24
phase | power | Vi | Vq | 168 | -24.71 | 0.69 | 1.56 | phase | power | Vi | Vq | 168 | -35.34 | 1.17 | 1.44 | phase | power | Vi | Vq | 168 | -48.43 | 1.36 | 1.4 | phase | power | Vi | Vq | 168 | -57.21 | 1.43 | 1.39 |  | -12.71 | -23.34 | -36.43 | -45.21
phase | power | Vi | Vq | 170 | -24.66 | 0.69 | 1.53 | phase | power | Vi | Vq | 170 | -35.32 | 1.17 | 1.43 | phase | power | Vi | Vq | 170 | -48.51 | 1.36 | 1.4 | phase | power | Vi | Vq | 170 | -57.36 | 1.43 | 1.39 |  | -12.66 | -23.32 | -36.51 | -45.36
phase | power | Vi | Vq | 172 | -24.65 | 0.68 | 1.5 | phase | power | Vi | Vq | 172 | -35.33 | 1.17 | 1.42 | phase | power | Vi | Vq | 172 | -48.08 | 1.36 | 1.4 | phase | power | Vi | Vq | 172 | -57.42 | 1.43 | 1.39 |  | -12.65 | -23.33 | -36.08 | -45.42
phase | power | Vi | Vq | 174 | -24.63 | 0.68 | 1.47 | phase | power | Vi | Vq | 174 | -35.29 | 1.17 | 1.41 | phase | power | Vi | Vq | 174 | -48.61 | 1.36 | 1.39 | phase | power | Vi | Vq | 174 | -57.51 | 1.43 | 1.38 |  | -12.63 | -23.29 | -36.61 | -45.51
phase | power | Vi | Vq | 176 | -24.66 | 0.68 | 1.45 | phase | power | Vi | Vq | 176 | -35.32 | 1.17 | 1.4 | phase | power | Vi | Vq | 176 | -48.6 | 1.36 | 1.39 | phase | power | Vi | Vq | 176 | -57.91 | 1.43 | 1.38 |  | -12.66 | -23.32 | -36.6 | -45.91
phase | power | Vi | Vq | 178 | -24.63 | 0.68 | 1.42 | phase | power | Vi | Vq | 178 | -35.29 | 1.17 | 1.39 | phase | power | Vi | Vq | 178 | -48.63 | 1.36 | 1.38 | phase | power | Vi | Vq | 178 | -57.49 | 1.43 | 1.38 |  | -12.63 | -23.29 | -36.63 | -45.49
phase | power | Vi | Vq | 180 | -24.68 | 0.68 | 1.39 | phase | power | Vi | Vq | 180 | -35.31 | 1.17 | 1.38 | phase | power | Vi | Vq | 180 | -48.68 | 1.36 | 1.38 | phase | power | Vi | Vq | 180 | -57.78 | 1.43 | 1.38 |  | -12.68 | -23.31 | -36.68 | -45.78
phase | power | Vi | Vq | 182 | -24.71 | 0.68 | 1.36 | phase | power | Vi | Vq | 182 | -35.41 | 1.17 | 1.37 | phase | power | Vi | Vq | 182 | -48.73 | 1.36 | 1.38 | phase | power | Vi | Vq | 182 | -57.85 | 1.43 | 1.38 |  | -12.71 | -23.41 | -36.73 | -45.85
phase | power | Vi | Vq | 184 | -24.73 | 0.68 | 1.33 | phase | power | Vi | Vq | 184 | -35.4 | 1.17 | 1.36 | phase | power | Vi | Vq | 184 | -48.82 | 1.36 | 1.37 | phase | power | Vi | Vq | 184 | -57.93 | 1.43 | 1.38 |  | -12.73 | -23.4 | -36.82 | -45.93
phase | power | Vi | Vq | 186 | -24.75 | 0.68 | 1.31 | phase | power | Vi | Vq | 186 | -35.51 | 1.17 | 1.35 | phase | power | Vi | Vq | 186 | -48.85 | 1.36 | 1.37 | phase | power | Vi | Vq | 186 | -57.9 | 1.43 | 1.38 |  | -12.75 | -23.51 | -36.85 | -45.9
phase | power | Vi | Vq | 188 | -24.71 | 0.68 | 1.28 | phase | power | Vi | Vq | 188 | -35.48 | 1.17 | 1.34 | phase | power | Vi | Vq | 188 | -49.01 | 1.36 | 1.36 | phase | power | Vi | Vq | 188 | -57.76 | 1.43 | 1.37 |  | -12.71 | -23.48 | -37.01 | -45.76
phase | power | Vi | Vq | 190 | -24.7 | 0.69 | 1.25 | phase | power | Vi | Vq | 190 | -35.5 | 1.17 | 1.33 | phase | power | Vi | Vq | 190 | -48.99 | 1.36 | 1.36 | phase | power | Vi | Vq | 190 | -57.77 | 1.43 | 1.37 |  | -12.7 | -23.5 | -36.99 | -45.77
phase | power | Vi | Vq | 192 | -24.74 | 0.69 | 1.22 | phase | power | Vi | Vq | 192 | -35.58 | 1.17 | 1.32 | phase | power | Vi | Vq | 192 | -48.96 | 1.36 | 1.36 | phase | power | Vi | Vq | 192 | -57.86 | 1.43 | 1.37 |  | -12.74 | -23.58 | -36.96 | -45.86
phase | power | Vi | Vq | 194 | -24.71 | 0.7 | 1.2 | phase | power | Vi | Vq | 194 | -35.53 | 1.18 | 1.31 | phase | power | Vi | Vq | 194 | -49.03 | 1.36 | 1.35 | phase | power | Vi | Vq | 194 | -58.17 | 1.43 | 1.37 |  | -12.71 | -23.53 | -37.03 | -46.17
phase | power | Vi | Vq | 196 | -24.65 | 0.71 | 1.17 | phase | power | Vi | Vq | 196 | -35.65 | 1.18 | 1.3 | phase | power | Vi | Vq | 196 | -49.11 | 1.36 | 1.35 | phase | power | Vi | Vq | 196 | -58.37 | 1.43 | 1.37 |  | -12.65 | -23.65 | -37.11 | -46.37
phase | power | Vi | Vq | 198 | -24.7 | 0.71 | 1.14 | phase | power | Vi | Vq | 198 | -35.63 | 1.18 | 1.29 | phase | power | Vi | Vq | 198 | -49.15 | 1.36 | 1.35 | phase | power | Vi | Vq | 198 | -58.18 | 1.43 | 1.37 |  | -12.7 | -23.63 | -37.15 | -46.18
phase | power | Vi | Vq | 200 | -24.74 | 0.72 | 1.12 | phase | power | Vi | Vq | 200 | -35.65 | 1.19 | 1.28 | phase | power | Vi | Vq | 200 | -49.17 | 1.37 | 1.34 | phase | power | Vi | Vq | 200 | -58.29 | 1.43 | 1.37 |  | -12.74 | -23.65 | -37.17 | -46.29
phase | power | Vi | Vq | 202 | -24.8 | 0.73 | 1.09 | phase | power | Vi | Vq | 202 | -35.65 | 1.19 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 202 | -49.25 | 1.37 | 1.34 | phase | power | Vi | Vq | 202 | -57.88 | 1.43 | 1.36 |  | -12.8 | -23.65 | -37.25 | -45.88
phase | power | Vi | Vq | 204 | -24.72 | 0.74 | 1.06 | phase | power | Vi | Vq | 204 | -35.69 | 1.19 | 1.26 | phase | power | Vi | Vq | 204 | -49.2 | 1.37 | 1.33 | phase | power | Vi | Vq | 204 | -58.36 | 1.43 | 1.36 |  | -12.72 | -23.69 | -37.2 | -46.36
phase | power | Vi | Vq | 206 | -24.79 | 0.76 | 1.04 | phase | power | Vi | Vq | 206 | -35.7 | 1.2 | 1.25 | phase | power | Vi | Vq | 206 | -49.33 | 1.37 | 1.33 | phase | power | Vi | Vq | 206 | -58.48 | 1.43 | 1.36 |  | -12.79 | -23.7 | -37.33 | -46.48
phase | power | Vi | Vq | 208 | -24.74 | 0.77 | 1.01 | phase | power | Vi | Vq | 208 | -35.72 | 1.2 | 1.24 | phase | power | Vi | Vq | 208 | -49.17 | 1.37 | 1.33 | phase | power | Vi | Vq | 208 | -58.39 | 1.43 | 1.36 |  | -12.74 | -23.72 | -37.17 | -46.39
phase | power | Vi | Vq | 210 | -24.63 | 0.78 | 0.99 | phase | power | Vi | Vq | 210 | -35.65 | 1.21 | 1.23 | phase | power | Vi | Vq | 210 | -49.37 | 1.37 | 1.32 | phase | power | Vi | Vq | 210 | -58.3 | 1.43 | 1.36 |  | -12.63 | -23.65 | -37.37 | -46.3
phase | power | Vi | Vq | 212 | -24.63 | 0.8 | 0.97 | phase | power | Vi | Vq | 212 | -35.75 | 1.21 | 1.22 | phase | power | Vi | Vq | 212 | -49.37 | 1.38 | 1.32 | phase | power | Vi | Vq | 212 | -58.46 | 1.44 | 1.36 |  | -12.63 | -23.75 | -37.37 | -46.46
phase | power | Vi | Vq | 214 | -24.57 | 0.81 | 0.94 | phase | power | Vi | Vq | 214 | -35.73 | 1.22 | 1.21 | phase | power | Vi | Vq | 214 | -49.58 | 1.38 | 1.32 | phase | power | Vi | Vq | 214 | -58.57 | 1.44 | 1.36 |  | -12.57 | -23.73 | -37.58 | -46.57
phase | power | Vi | Vq | 216 | -24.58 | 0.83 | 0.92 | phase | power | Vi | Vq | 216 | -35.67 | 1.23 | 1.2 | phase | power | Vi | Vq | 216 | -49.39 | 1.38 | 1.31 | phase | power | Vi | Vq | 216 | -58.27 | 1.44 | 1.36 |  | -12.58 | -23.67 | -37.39 | -46.27
phase | power | Vi | Vq | 218 | -24.48 | 0.85 | 0.9 | phase | power | Vi | Vq | 218 | -35.7 | 1.23 | 1.19 | phase | power | Vi | Vq | 218 | -49.52 | 1.38 | 1.31 | phase | power | Vi | Vq | 218 | -58.27 | 1.44 | 1.35 |  | -12.48 | -23.7 | -37.52 | -46.27
phase | power | Vi | Vq | 220 | -24.49 | 0.86 | 0.87 | phase | power | Vi | Vq | 220 | -35.62 | 1.24 | 1.19 | phase | power | Vi | Vq | 220 | -49.08 | 1.38 | 1.31 | phase | power | Vi | Vq | 220 | -58.59 | 1.44 | 1.35 |  | -12.49 | -23.62 | -37.08 | -46.59
phase | power | Vi | Vq | 222 | -24.46 | 0.88 | 0.85 | phase | power | Vi | Vq | 222 | -35.69 | 1.25 | 1.18 | phase | power | Vi | Vq | 222 | -49.28 | 1.39 | 1.31 | phase | power | Vi | Vq | 222 | -58.58 | 1.44 | 1.35 |  | -12.46 | -23.69 | -37.28 | -46.58
phase | power | Vi | Vq | 224 | -24.53 | 0.9 | 0.83 | phase | power | Vi | Vq | 224 | -35.59 | 1.25 | 1.17 | phase | power | Vi | Vq | 224 | -49.38 | 1.39 | 1.3 | phase | power | Vi | Vq | 224 | -58.18 | 1.44 | 1.35 |  | -12.53 | -23.59 | -37.38 | -46.18
phase | power | Vi | Vq | 226 | -24.56 | 0.92 | 0.81 | phase | power | Vi | Vq | 226 | -35.63 | 1.26 | 1.16 | phase | power | Vi | Vq | 226 | -49.32 | 1.39 | 1.3 | phase | power | Vi | Vq | 226 | -58.87 | 1.44 | 1.35 |  | -12.56 | -23.63 | -37.32 | -46.87
phase | power | Vi | Vq | 228 | -24.64 | 0.94 | 0.79 | phase | power | Vi | Vq | 228 | -35.62 | 1.27 | 1.16 | phase | power | Vi | Vq | 228 | -49.14 | 1.4 | 1.3 | phase | power | Vi | Vq | 228 | -57.94 | 1.44 | 1.35 |  | -12.64 | -23.62 | -37.14 | -45.94
phase | power | Vi | Vq | 230 | -24.65 | 0.96 | 0.78 | phase | power | Vi | Vq | 230 | -35.65 | 1.28 | 1.15 | phase | power | Vi | Vq | 230 | -48.89 | 1.4 | 1.29 | phase | power | Vi | Vq | 230 | -58.6 | 1.44 | 1.35 |  | -12.65 | -23.65 | -36.89 | -46.6
phase | power | Vi | Vq | 232 | -24.75 | 0.98 | 0.76 | phase | power | Vi | Vq | 232 | -35.64 | 1.28 | 1.14 | phase | power | Vi | Vq | 232 | -48.8 | 1.4 | 1.29 | phase | power | Vi | Vq | 232 | -57.1 | 1.44 | 1.35 |  | -12.75 | -23.64 | -36.8 | -45.1
phase | power | Vi | Vq | 234 | -24.79 | 1.01 | 0.74 | phase | power | Vi | Vq | 234 | -35.56 | 1.29 | 1.14 | phase | power | Vi | Vq | 234 | -48.59 | 1.4 | 1.29 | phase | power | Vi | Vq | 234 | -58.76 | 1.45 | 1.35 |  | -12.79 | -23.56 | -36.59 | -46.76
phase | power | Vi | Vq | 236 | -24.8 | 1.03 | 0.73 | phase | power | Vi | Vq | 236 | -35.59 | 1.3 | 1.13 | phase | power | Vi | Vq | 236 | -48.89 | 1.41 | 1.29 | phase | power | Vi | Vq | 236 | -58.27 | 1.45 | 1.35 |  | -12.8 | -23.59 | -36.89 | -46.27
phase | power | Vi | Vq | 238 | -24.8 | 1.05 | 0.71 | phase | power | Vi | Vq | 238 | -35.57 | 1.31 | 1.12 | phase | power | Vi | Vq | 238 | -48.43 | 1.41 | 1.29 | phase | power | Vi | Vq | 238 | -58.57 | 1.45 | 1.35 |  | -12.8 | -23.57 | -36.43 | -46.57
phase | power | Vi | Vq | 240 | -24.77 | 1.08 | 0.7 | phase | power | Vi | Vq | 240 | -35.52 | 1.32 | 1.12 | phase | power | Vi | Vq | 240 | -48.5 | 1.41 | 1.28 | phase | power | Vi | Vq | 240 | -58.02 | 1.45 | 1.34 |  | -12.77 | -23.52 | -36.5 | -46.02
phase | power | Vi | Vq | 242 | -24.67 | 1.1 | 0.68 | phase | power | Vi | Vq | 242 | -35.64 | 1.33 | 1.11 | phase | power | Vi | Vq | 242 | -48.3 | 1.42 | 1.28 | phase | power | Vi | Vq | 242 | -58.69 | 1.45 | 1.34 |  | -12.67 | -23.64 | -36.3 | -46.69
phase | power | Vi | Vq | 244 | -24.67 | 1.13 | 0.67 | phase | power | Vi | Vq | 244 | -35.59 | 1.34 | 1.11 | phase | power | Vi | Vq | 244 | -48.35 | 1.42 | 1.28 | phase | power | Vi | Vq | 244 | -58.06 | 1.45 | 1.34 |  | -12.67 | -23.59 | -36.35 | -46.06
phase | power | Vi | Vq | 246 | -24.63 | 1.15 | 0.66 | phase | power | Vi | Vq | 246 | -35.56 | 1.35 | 1.1 | phase | power | Vi | Vq | 246 | -48.15 | 1.42 | 1.28 | phase | power | Vi | Vq | 246 | -58.97 | 1.45 | 1.34 |  | -12.63 | -23.56 | -36.15 | -46.97
phase | power | Vi | Vq | 248 | -24.59 | 1.18 | 0.65 | phase | power | Vi | Vq | 248 | -35.61 | 1.36 | 1.1 | phase | power | Vi | Vq | 248 | -48.23 | 1.43 | 1.28 | phase | power | Vi | Vq | 248 | -58.85 | 1.45 | 1.34 |  | -12.59 | -23.61 | -36.23 | -46.85
phase | power | Vi | Vq | 250 | -24.63 | 1.2 | 0.64 | phase | power | Vi | Vq | 250 | -35.59 | 1.37 | 1.1 | phase | power | Vi | Vq | 250 | -47.88 | 1.43 | 1.28 | phase | power | Vi | Vq | 250 | -58.62 | 1.46 | 1.34 |  | -12.63 | -23.59 | -35.88 | -46.62
phase | power | Vi | Vq | 252 | -24.56 | 1.23 | 0.63 | phase | power | Vi | Vq | 252 | -35.57 | 1.38 | 1.09 | phase | power | Vi | Vq | 252 | -47.91 | 1.44 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 252 | -58.56 | 1.46 | 1.34 |  | -12.56 | -23.57 | -35.91 | -46.56
phase | power | Vi | Vq | 254 | -24.52 | 1.26 | 0.62 | phase | power | Vi | Vq | 254 | -35.57 | 1.39 | 1.09 | phase | power | Vi | Vq | 254 | -47.83 | 1.44 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 254 | -58.76 | 1.46 | 1.34 |  | -12.52 | -23.57 | -35.83 | -46.76
phase | power | Vi | Vq | 256 | -24.53 | 1.28 | 0.61 | phase | power | Vi | Vq | 256 | -35.56 | 1.4 | 1.09 | phase | power | Vi | Vq | 256 | -47.65 | 1.44 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 256 | -58.95 | 1.46 | 1.34 |  | -12.53 | -23.56 | -35.65 | -46.95
phase | power | Vi | Vq | 258 | -24.52 | 1.31 | 0.61 | phase | power | Vi | Vq | 258 | -35.5 | 1.41 | 1.08 | phase | power | Vi | Vq | 258 | -47.6 | 1.45 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 258 | -54.22 | 1.46 | 1.34 |  | -12.52 | -23.5 | -35.6 | -42.22
phase | power | Vi | Vq | 260 | -24.52 | 1.34 | 0.6 | phase | power | Vi | Vq | 260 | -35.54 | 1.42 | 1.08 | phase | power | Vi | Vq | 260 | -47.48 | 1.45 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 260 | -58.78 | 1.46 | 1.34 |  | -12.52 | -23.54 | -35.48 | -46.78
phase | power | Vi | Vq | 262 | -24.49 | 1.37 | 0.6 | phase | power | Vi | Vq | 262 | -35.57 | 1.43 | 1.08 | phase | power | Vi | Vq | 262 | -47.54 | 1.45 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 262 | -58.47 | 1.46 | 1.34 |  | -12.49 | -23.57 | -35.54 | -46.47
phase | power | Vi | Vq | 264 | -24.46 | 1.39 | 0.59 | phase | power | Vi | Vq | 264 | -35.52 | 1.44 | 1.08 | phase | power | Vi | Vq | 264 | -47.42 | 1.46 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 264 | -58.62 | 1.47 | 1.34 |  | -12.46 | -23.52 | -35.42 | -46.62
phase | power | Vi | Vq | 266 | -24.41 | 1.42 | 0.59 | phase | power | Vi | Vq | 266 | -35.52 | 1.45 | 1.08 | phase | power | Vi | Vq | 266 | -47.36 | 1.46 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 266 | -57.12 | 1.47 | 1.34 |  | -12.41 | -23.52 | -35.36 | -45.12
phase | power | Vi | Vq | 268 | -24.41 | 1.45 | 0.59 | phase | power | Vi | Vq | 268 | -35.46 | 1.46 | 1.08 | phase | power | Vi | Vq | 268 | -47.33 | 1.47 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 268 | -58.57 | 1.47 | 1.34 |  | -12.41 | -23.46 | -35.33 | -46.57
phase | power | Vi | Vq | 270 | -24.39 | 1.48 | 0.59 | phase | power | Vi | Vq | 270 | -35.5 | 1.47 | 1.08 | phase | power | Vi | Vq | 270 | -47.3 | 1.47 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 270 | -58.2 | 1.47 | 1.34 |  | -12.39 | -23.5 | -35.3 | -46.2
phase | power | Vi | Vq | 272 | -24.41 | 1.51 | 0.59 | phase | power | Vi | Vq | 272 | -35.58 | 1.48 | 1.08 | phase | power | Vi | Vq | 272 | -47.19 | 1.47 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 272 | -58.27 | 1.47 | 1.34 |  | -12.41 | -23.58 | -35.19 | -46.27
phase | power | Vi | Vq | 274 | -24.43 | 1.53 | 0.59 | phase | power | Vi | Vq | 274 | -35.48 | 1.49 | 1.08 | phase | power | Vi | Vq | 274 | -47.26 | 1.48 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 274 | -58.47 | 1.47 | 1.34 |  | -12.43 | -23.48 | -35.26 | -46.47
phase | power | Vi | Vq | 276 | -24.41 | 1.56 | 0.59 | phase | power | Vi | Vq | 276 | -35.55 | 1.5 | 1.08 | phase | power | Vi | Vq | 276 | -47.36 | 1.48 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 276 | -58.64 | 1.47 | 1.34 |  | -12.41 | -23.55 | -35.36 | -46.64
phase | power | Vi | Vq | 278 | -24.39 | 1.59 | 0.6 | phase | power | Vi | Vq | 278 | -35.44 | 1.51 | 1.08 | phase | power | Vi | Vq | 278 | -47.23 | 1.49 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 278 | -58.39 | 1.48 | 1.34 |  | -12.39 | -23.44 | -35.23 | -46.39
phase | power | Vi | Vq | 280 | -24.38 | 1.62 | 0.6 | phase | power | Vi | Vq | 280 | -35.4 | 1.52 | 1.08 | phase | power | Vi | Vq | 280 | -47.11 | 1.49 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 280 | -58.11 | 1.48 | 1.34 |  | -12.38 | -23.4 | -35.11 | -46.11
phase | power | Vi | Vq | 282 | -24.32 | 1.64 | 0.61 | phase | power | Vi | Vq | 282 | -35.35 | 1.53 | 1.08 | phase | power | Vi | Vq | 282 | -46.65 | 1.49 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 282 | -58.21 | 1.48 | 1.34 |  | -12.32 | -23.35 | -34.65 | -46.21
phase | power | Vi | Vq | 284 | -24.33 | 1.67 | 0.61 | phase | power | Vi | Vq | 284 | -35.28 | 1.54 | 1.09 | phase | power | Vi | Vq | 284 | -47.19 | 1.5 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 284 | -57.88 | 1.48 | 1.34 |  | -12.33 | -23.28 | -35.19 | -45.88
phase | power | Vi | Vq | 286 | -24.34 | 1.7 | 0.62 | phase | power | Vi | Vq | 286 | -35.22 | 1.55 | 1.09 | phase | power | Vi | Vq | 286 | -47.15 | 1.5 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 286 | -57.88 | 1.48 | 1.34 |  | -12.34 | -23.22 | -35.15 | -45.88
phase | power | Vi | Vq | 288 | -24.36 | 1.73 | 0.63 | phase | power | Vi | Vq | 288 | -35.16 | 1.56 | 1.09 | phase | power | Vi | Vq | 288 | -46.11 | 1.5 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 288 | -58.12 | 1.48 | 1.34 |  | -12.36 | -23.16 | -34.11 | -46.12
phase | power | Vi | Vq | 290 | -24.44 | 1.75 | 0.64 | phase | power | Vi | Vq | 290 | -35.07 | 1.57 | 1.1 | phase | power | Vi | Vq | 290 | -47 | 1.51 | 1.28 | phase | power | Vi | Vq | 290 | -57.86 | 1.48 | 1.34 |  | -12.44 | -23.07 | -35 | -45.86
phase | power | Vi | Vq | 292 | -24.47 | 1.78 | 0.65 | phase | power | Vi | Vq | 292 | -35 | 1.58 | 1.1 | phase | power | Vi | Vq | 292 | -47.05 | 1.51 | 1.28 | phase | power | Vi | Vq | 292 | -58 | 1.49 | 1.34 |  | -12.47 | -23 | -35.05 | -46
phase | power | Vi | Vq | 294 | -24.6 | 1.8 | 0.66 | phase | power | Vi | Vq | 294 | -34.94 | 1.59 | 1.1 | phase | power | Vi | Vq | 294 | -47.09 | 1.52 | 1.28 | phase | power | Vi | Vq | 294 | -57.13 | 1.49 | 1.34 |  | -12.6 | -22.94 | -35.09 | -45.13
phase | power | Vi | Vq | 296 | -24.71 | 1.83 | 0.67 | phase | power | Vi | Vq | 296 | -34.88 | 1.6 | 1.11 | phase | power | Vi | Vq | 296 | -46.85 | 1.52 | 1.28 | phase | power | Vi | Vq | 296 | -58.01 | 1.49 | 1.34 |  | -12.71 | -22.88 | -34.85 | -46.01
phase | power | Vi | Vq | 298 | -24.73 | 1.85 | 0.68 | phase | power | Vi | Vq | 298 | -34.81 | 1.61 | 1.11 | phase | power | Vi | Vq | 298 | -46.9 | 1.52 | 1.28 | phase | power | Vi | Vq | 298 | -57.79 | 1.49 | 1.34 |  | -12.73 | -22.81 | -34.9 | -45.79
phase | power | Vi | Vq | 300 | -24.8 | 1.88 | 0.7 | phase | power | Vi | Vq | 300 | -34.73 | 1.62 | 1.12 | phase | power | Vi | Vq | 300 | -46.88 | 1.53 | 1.28 | phase | power | Vi | Vq | 300 | -57.65 | 1.49 | 1.34 |  | -12.8 | -22.73 | -34.88 | -45.65
phase | power | Vi | Vq | 302 | -24.83 | 1.9 | 0.71 | phase | power | Vi | Vq | 302 | -34.7 | 1.63 | 1.12 | phase | power | Vi | Vq | 302 | -46.54 | 1.53 | 1.29 | phase | power | Vi | Vq | 302 | -57.64 | 1.49 | 1.35 |  | -12.83 | -22.7 | -34.54 | -45.64
phase | power | Vi | Vq | 304 | -24.86 | 1.93 | 0.73 | phase | power | Vi | Vq | 304 | -34.59 | 1.64 | 1.13 | phase | power | Vi | Vq | 304 | -46.87 | 1.53 | 1.29 | phase | power | Vi | Vq | 304 | -57.04 | 1.49 | 1.35 |  | -12.86 | -22.59 | -34.87 | -45.04
phase | power | Vi | Vq | 306 | -24.85 | 1.95 | 0.74 | phase | power | Vi | Vq | 306 | -34.57 | 1.65 | 1.14 | phase | power | Vi | Vq | 306 | -46.81 | 1.54 | 1.29 | phase | power | Vi | Vq | 306 | -57.73 | 1.49 | 1.35 |  | -12.85 | -22.57 | -34.81 | -45.73
phase | power | Vi | Vq | 308 | -24.79 | 1.97 | 0.76 | phase | power | Vi | Vq | 308 | -34.54 | 1.66 | 1.14 | phase | power | Vi | Vq | 308 | -46.72 | 1.54 | 1.29 | phase | power | Vi | Vq | 308 | -57.36 | 1.5 | 1.35 |  | -12.79 | -22.54 | -34.72 | -45.36
phase | power | Vi | Vq | 310 | -24.67 | 1.99 | 0.78 | phase | power | Vi | Vq | 310 | -34.52 | 1.66 | 1.15 | phase | power | Vi | Vq | 310 | -46.78 | 1.54 | 1.29 | phase | power | Vi | Vq | 310 | -57.29 | 1.5 | 1.35 |  | -12.67 | -22.52 | -34.78 | -45.29
phase | power | Vi | Vq | 312 | -24.61 | 2.01 | 0.79 | phase | power | Vi | Vq | 312 | -34.42 | 1.67 | 1.16 | phase | power | Vi | Vq | 312 | -46.49 | 1.54 | 1.3 | phase | power | Vi | Vq | 312 | -57.16 | 1.5 | 1.35 |  | -12.61 | -22.42 | -34.49 | -45.16
phase | power | Vi | Vq | 314 | -24.54 | 2.03 | 0.81 | phase | power | Vi | Vq | 314 | -34.44 | 1.68 | 1.16 | phase | power | Vi | Vq | 314 | -46.62 | 1.55 | 1.3 | phase | power | Vi | Vq | 314 | -57.55 | 1.5 | 1.35 |  | -12.54 | -22.44 | -34.62 | -45.55
phase | power | Vi | Vq | 316 | -24.46 | 2.05 | 0.83 | phase | power | Vi | Vq | 316 | -34.49 | 1.69 | 1.17 | phase | power | Vi | Vq | 316 | -46.63 | 1.55 | 1.3 | phase | power | Vi | Vq | 316 | -57.49 | 1.5 | 1.35 |  | -12.46 | -22.49 | -34.63 | -45.49
phase | power | Vi | Vq | 318 | -24.45 | 2.07 | 0.85 | phase | power | Vi | Vq | 318 | -34.49 | 1.69 | 1.18 | phase | power | Vi | Vq | 318 | -46.58 | 1.55 | 1.31 | phase | power | Vi | Vq | 318 | -57.16 | 1.5 | 1.35 |  | -12.45 | -22.49 | -34.58 | -45.16
phase | power | Vi | Vq | 320 | -24.43 | 2.09 | 0.87 | phase | power | Vi | Vq | 320 | -34.57 | 1.7 | 1.19 | phase | power | Vi | Vq | 320 | -46.65 | 1.56 | 1.31 | phase | power | Vi | Vq | 320 | -54.3 | 1.5 | 1.35 |  | -12.43 | -22.57 | -34.65 | -42.3
phase | power | Vi | Vq | 322 | -24.46 | 2.11 | 0.9 | phase | power | Vi | Vq | 322 | -34.54 | 1.71 | 1.19 | phase | power | Vi | Vq | 322 | -46.61 | 1.56 | 1.31 | phase | power | Vi | Vq | 322 | -57.26 | 1.5 | 1.35 |  | -12.46 | -22.54 | -34.61 | -45.26
phase | power | Vi | Vq | 324 | -24.5 | 2.13 | 0.92 | phase | power | Vi | Vq | 324 | -34.65 | 1.71 | 1.2 | phase | power | Vi | Vq | 324 | -46.57 | 1.56 | 1.31 | phase | power | Vi | Vq | 324 | -54.67 | 1.5 | 1.36 |  | -12.5 | -22.65 | -34.57 | -42.67
phase | power | Vi | Vq | 326 | -24.5 | 2.14 | 0.94 | phase | power | Vi | Vq | 326 | -34.43 | 1.72 | 1.21 | phase | power | Vi | Vq | 326 | -46.55 | 1.56 | 1.32 | phase | power | Vi | Vq | 326 | -57.19 | 1.5 | 1.36 |  | -12.5 | -22.43 | -34.55 | -45.19
phase | power | Vi | Vq | 328 | -24.6 | 2.16 | 0.97 | phase | power | Vi | Vq | 328 | -34.73 | 1.73 | 1.22 | phase | power | Vi | Vq | 328 | -46.46 | 1.56 | 1.32 | phase | power | Vi | Vq | 328 | -56.99 | 1.5 | 1.36 |  | -12.6 | -22.73 | -34.46 | -44.99
phase | power | Vi | Vq | 330 | -24.6 | 2.17 | 0.99 | phase | power | Vi | Vq | 330 | -34.81 | 1.73 | 1.23 | phase | power | Vi | Vq | 330 | -46.54 | 1.57 | 1.32 | phase | power | Vi | Vq | 330 | -56 | 1.51 | 1.36 |  | -12.6 | -22.81 | -34.54 | -44
phase | power | Vi | Vq | 332 | -24.65 | 2.19 | 1.01 | phase | power | Vi | Vq | 332 | -34.88 | 1.74 | 1.24 | phase | power | Vi | Vq | 332 | -46.49 | 1.57 | 1.33 | phase | power | Vi | Vq | 332 | -56.82 | 1.51 | 1.36 |  | -12.65 | -22.88 | -34.49 | -44.82
phase | power | Vi | Vq | 334 | -24.65 | 2.2 | 1.04 | phase | power | Vi | Vq | 334 | -34.99 | 1.74 | 1.25 | phase | power | Vi | Vq | 334 | -46.5 | 1.57 | 1.33 | phase | power | Vi | Vq | 334 | -51.35 | 1.51 | 1.36 |  | -12.65 | -22.99 | -34.5 | -39.35
phase | power | Vi | Vq | 336 | -24.66 | 2.21 | 1.06 | phase | power | Vi | Vq | 336 | -35.08 | 1.75 | 1.26 | phase | power | Vi | Vq | 336 | -46.51 | 1.57 | 1.33 | phase | power | Vi | Vq | 336 | -56.68 | 1.51 | 1.36 |  | -12.66 | -23.08 | -34.51 | -44.68
phase | power | Vi | Vq | 338 | -24.56 | 2.22 | 1.09 | phase | power | Vi | Vq | 338 | -35.16 | 1.75 | 1.27 | phase | power | Vi | Vq | 338 | -45.93 | 1.57 | 1.34 | phase | power | Vi | Vq | 338 | -55.9 | 1.51 | 1.36 |  | -12.56 | -23.16 | -33.93 | -43.9
phase | power | Vi | Vq | 340 | -24.53 | 2.23 | 1.12 | phase | power | Vi | Vq | 340 | -35.26 | 1.75 | 1.28 | phase | power | Vi | Vq | 340 | -46.48 | 1.57 | 1.34 | phase | power | Vi | Vq | 340 | -56.56 | 1.51 | 1.37 |  | -12.53 | -23.26 | -34.48 | -44.56
phase | power | Vi | Vq | 342 | -24.55 | 2.24 | 1.14 | phase | power | Vi | Vq | 342 | -35.34 | 1.76 | 1.29 | phase | power | Vi | Vq | 342 | -46.36 | 1.58 | 1.35 | phase | power | Vi | Vq | 342 | -56.69 | 1.51 | 1.37 |  | -12.55 | -23.34 | -34.36 | -44.69
phase | power | Vi | Vq | 344 | -24.57 | 2.25 | 1.17 | phase | power | Vi | Vq | 344 | -35.42 | 1.76 | 1.3 | phase | power | Vi | Vq | 344 | -46.49 | 1.58 | 1.35 | phase | power | Vi | Vq | 344 | -56.74 | 1.51 | 1.37 |  | -12.57 | -23.42 | -34.49 | -44.74
phase | power | Vi | Vq | 346 | -24.53 | 2.26 | 1.2 | phase | power | Vi | Vq | 346 | -35.51 | 1.76 | 1.31 | phase | power | Vi | Vq | 346 | -46.35 | 1.58 | 1.35 | phase | power | Vi | Vq | 346 | -56.89 | 1.51 | 1.37 |  | -12.53 | -23.51 | -34.35 | -44.89
phase | power | Vi | Vq | 348 | -24.59 | 2.26 | 1.22 | phase | power | Vi | Vq | 348 | -35.57 | 1.77 | 1.32 | phase | power | Vi | Vq | 348 | -45.71 | 1.58 | 1.36 | phase | power | Vi | Vq | 348 | -56.47 | 1.51 | 1.37 |  | -12.59 | -23.57 | -33.71 | -44.47
phase | power | Vi | Vq | 350 | -24.63 | 2.27 | 1.25 | phase | power | Vi | Vq | 350 | -35.61 | 1.77 | 1.33 | phase | power | Vi | Vq | 350 | -46.28 | 1.58 | 1.36 | phase | power | Vi | Vq | 350 | -56.57 | 1.51 | 1.37 |  | -12.63 | -23.61 | -34.28 | -44.57
phase | power | Vi | Vq | 352 | -24.63 | 2.27 | 1.28 | phase | power | Vi | Vq | 352 | -35.67 | 1.77 | 1.34 | phase | power | Vi | Vq | 352 | -44.58 | 1.58 | 1.36 | phase | power | Vi | Vq | 352 | -56.77 | 1.51 | 1.37 |  | -12.63 | -23.67 | -32.58 | -44.77
phase | power | Vi | Vq | 354 | -24.63 | 2.28 | 1.31 | phase | power | Vi | Vq | 354 | -35.71 | 1.77 | 1.35 | phase | power | Vi | Vq | 354 | -46.31 | 1.58 | 1.37 | phase | power | Vi | Vq | 354 | -56.34 | 1.51 | 1.38 |  | -12.63 | -23.71 | -34.31 | -44.34
phase | power | Vi | Vq | 356 | -24.61 | 2.28 | 1.33 | phase | power | Vi | Vq | 356 | -35.72 | 1.77 | 1.36 | phase | power | Vi | Vq | 356 | -46.1 | 1.58 | 1.37 | phase | power | Vi | Vq | 356 | -56.81 | 1.51 | 1.38 |  | -12.61 | -23.72 | -34.1 | -44.81
phase | power | Vi | Vq | 358 | -24.65 | 2.28 | 1.36 | phase | power | Vi | Vq | 358 | -35.74 | 1.77 | 1.37 | phase | power | Vi | Vq | 358 | -46.18 | 1.58 | 1.38 | phase | power | Vi | Vq | 358 | -56.63 | 1.51 | 1.38 |  | -12.65 | -23.74 | -34.18 | -44.63
Phase Check

## Cancel
Serial Input: cancel |  |  |  |  | Power[dBm] | Gain | Phase
gain = -12.00 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -12.25 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -12.50 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -12.75 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -13.00 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -13.25 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -13.50 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -13.75 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -14.00 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -14.25 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -14.50 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -14.75 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -15.00 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -15.25 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -15.50 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -15.75 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -16.00 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -16.25 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -16.50 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -16.75 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -17.00 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -17.25 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -17.50 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -17.75 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -18.00 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -18.25 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -18.50 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -18.75 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -19.00 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -19.25 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -19.50 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -19.75 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -20.00 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -20.25 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -20.50 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -20.75 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -21.00 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -21.25 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -21.50 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -21.75 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -22.00 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.01 | -12 | 0 | 2.292 | 1.38
gain = -22.25 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.03 | -22.25 | 212 | 1.22 | 1.224
gain = -22.50 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.41 | -22.5 | 212 | 1.226 | 1.228
gain = -22.75 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -36.78 | -22.75 | 212 | 1.232 | 1.231
gain = -23.00 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -37.11 | -23 | 211 | 1.235 | 1.239
gain = -23.25 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -37.44 | -23.25 | 207 | 1.232 | 1.259
gain = -23.50 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -37.84 | -23.5 | 211 | 1.247 | 1.246
gain = -23.75 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -38.13 | -23.75 | 210 | 1.25 | 1.253
gain = -24.00 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -38.53 | -24 | 216 | 1.27 | 1.234
gain = -24.25 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -38.81 | -24.25 | 212 | 1.265 | 1.252
gain = -24.50 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -39.17 | -24.5 | 214 | 1.275 | 1.248
gain = -24.75 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -39.65 | -24.75 | 207 | 1.265 | 1.276
gain = -25.00 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -39.95 | -25 | 217 | 1.291 | 1.245
gain = -25.25 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -40.28 | -25.25 | 211 | 1.283 | 1.267
gain = -25.50 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -40.67 | -25.5 | 225 | 1.319 | 1.229
gain = -25.75 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -40.98 | -25.75 | 214 | 1.298 | 1.264
gain = -26.00 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -41.4 | -26 | 221 | 1.317 | 1.247
gain = -26.25 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -41.69 | -26.25 | 215 | 1.308 | 1.267
gain = -26.50 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -42.07 | -26.5 | 219 | 1.32 | 1.259
gain = -26.75 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -42.35 | -26.75 | 213 | 1.312 | 1.278
gain = -27.00 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -42.98 | -27 | 216 | 1.322 | 1.272
gain = -27.25 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -43.2 | -27.25 | 211 | 1.317 | 1.288
gain = -27.50 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -43.51 | -27.5 | 213 | 1.324 | 1.285
gain = -27.75 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -43.89 | -27.75 | 214 | 1.329 | 1.285
gain = -28.00 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -44.28 | -28 | 218 | 1.339 | 1.278
gain = -28.25 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -44.72 | -28.25 | 213 | 1.334 | 1.292
gain = -28.50 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -45.2 | -28.5 | 211 | 1.335 | 1.299
gain = -28.75 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -45.34 | -28.75 | 211 | 1.338 | 1.301
gain = -29.00 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -45.69 | -29 | 219 | 1.353 | 1.285
gain = -29.25 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -46.02 | -29.25 | 219 | 1.356 | 1.288
gain = -29.50 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -46.32 | -29.5 | 217 | 1.356 | 1.294
gain = -29.75 minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -46.66 | -29.75 | 213 | 1.353 | 1.304
-->minPower | minGain | minPhase | Vimin | Vqmin | -46.66 | -29.75 | 213 | 1.353 | 1.304
-->Set Vi | Vq = : 1.353 | 1.304
Cancel結果